Speciális funkciók

Egyszerű kezelés

Vonalkódolvasó

Érintő képernyő

Specifikáció

| Modell | VIM1000 |
| --- | --- |
| Méret | 280*240*130 mm |
| Súly | 2,5 kg |
| Kijelző | 7” LCD érintő képernyő |
| Minta | teljes vér, szérum, plazma, vizelet, haj, széklet |
| Vonalkód azonosítás | 2D |
| Üzemelési hőmérséklet | 5-40°C |
| Tárolási hőmérséklet | -10-40°C |
| Relatív páratartalom | 20-90% |
| Csatlakoztatási lehetőségek | USB&COM |
| Nyomtató | Beépített hőnyomtató |
| Memória | 10000 eredmény |

Analizátorr

Klinikai teljesítmény

Specifikáció

| Termék | Katalógus szám | Teszt paraméter |
| --- | --- | --- |
| Gyulladás és fertőzés | VID01-01-011 | hsCRP,CRP |
|  | VID02-01-011 | PCT |
|  | VID04-01-011 | SAA |
|  | VID05-01-011 | ll-6 |
|  | VID119-01-011 | Anti-CCP |
|  | VID36-08-011 | FluA+B Ag |
|  | VID44-08-011 | SARS-CoV-2 AG |
|  | VID107-01-011 | Strep A |
|  | VID106-07-011 | Calprotectin |
| Vese funkció | VID03-02-011 | Cys C (Cystain C) |
|  | VID06-02-011 | MAU |
|  | VID07-02-011 | ß2-MG |
|  | VID08-02-011 | NGAl |
| Kardiológiai markerek | VID09-03-011 | cTnl |
|  | VID10-03-011 | CK-MB |
|  | VID12-03-011 | MYO |
|  | VID13-03-011 | H-FABP |
|  | VID14-03-011 | NT-ProBNP |
|  | VID11-03-011 | D-Dimer |
|  | VID45-03-011 | cTnl/CK-MB |
|  | VID15-03-011 | cTnl/CK- MB/MYO |
|  | VID60-03-011 | cTnT |
| Diabétesz | VID16-04-011 | HbA1c |
| Hormon tesztek | VID19-05-011 | ß-hCG |
|  | VID20-05-011 | TSH |
|  | VID22-05-011 | T4 |
|  | VID21-05-011 | T3 |
|  | VID31-05-011 | FSH |
|  | VID32-05-011 | Prolactin-(PRL) |
|  | VID30-05-011 | AMH |
|  | VID23-05-011 | LH |
|  | VID55-05-011 | Progesterone |
|  | VID56-05-011 | Testosterone |
|  | VID63-05-011 | fT4 |
|  | VID64-05-011 | fT3 |
| Drog tesztek | VID35-08-011 | MOP |
|  | VID36-08-011 | MET |
|  | VID39-08-011 | KET |
|  | VID46-09-011 | Combo (MOR/MET/KET) |
| Tumor markerek | VID27-06-011 | FOB |
| Egyéb tesztek | VID61-10-011 | IGE |
|  | VID28-07-011 | FER |
|  | VID29-06-011 | 25-OH-O3 |

Elérhető tesztek